## Munka1 (hidden)
NÉV | TELJESÍTMÉNY | AKKU FESZ | MPPT MIN | MPPT MAX | MPPT | BEMENETI ÁRAM
ASPI 0.5K | 400 | 24 | 30 | 90 | 60 | 50
ASPI 0.7K | 600 | 24 | 30 | 90 | 60 | 50
ASPI 1.0K | 800 | 24 | 30 | 90 | 60 | 50
ASPI 1.5K | 1200 | 48 | 70 | 150 | 120 | 50
ASPI 2.0K | 1500 | 48 | 70 | 150 | 120 | 50
ASPI 3.0K | 2000 | 48 | 70 | 150 | 120 | 50
ASPI 4.0K | 3000 | 96 | 150 | 300 | 240 | 50
ASPI 5.0K | 4000 | 96 | 150 | 300 | 240 | 50
ASPI 6.0K | 5000 | 96 | 150 | 300 | 240 | 50
ASPI 7.0K | 6000 | 96 | 150 | 300 | 240 | 50
NÉV | Voc | Vmmp | Imp | Isc | Coff V | Coff I
250W POLY | 39 | 31 | 8 | 9 | -0.32% | 0.08%
280W POLY | 44 | 35 | 8 | 9 | -0.32% | 0.08%
300W POLY | 45 | 37 | 8 | 9 | -0.32% | 0.08%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## kalkulator
ASTRASUN ASPI Szigetüzemű napelemes rendszer kalkulátor
A szükséges napi energia fogyasztás mértéke | [6 empty] | Invetret típusa | ASPI 5.0K
Eszköz neve | Darab-szám | Napi használat (óra) | Fogyasz-tás (Wh) | Összes napi fogyasz-tás |  |  | Napelem fajta | 250W POLY
tévé | 1 | 5 | 100 | 500 | átlagos napi adat |  | Napelem/string | 6 | db
elektromos sütő | 1 | 0 | 3000 | 0 | NEM AJÁNLOTT! |  | String darab | 2 | db
világítás | 3 | 4 | 20 | 240 |  |  | String feszültség | 186 | Vmp | Zöldnek kell lenni
hajszárító, vízforraló | 2 | 0.2 | 2000 | 800 |  |  | String feszültség Voc | 234 | Voc
mosógép | 1 | 2 | 250 | 500 | átlagos napi adat |  | String Áram | 16 | A
hűtőgép | 1 | 10 | 50 | 500 | átlagos napi adat
Számítógép | 1 | 1 | 1000 | 1000 |  |  | Maximális DC teljesítmény |  | 2976 | W
Összes napi fogyasztás (Wh) |  |  |  | 3540
Rendszer méretének meghatározása | [6 empty] | Akkumulátor méretezés
Hybrid inverterminimális mérete | 3540 | W |  |  |  |  | Akkumulátor csomag feszültsége |  | 96 | V
Napelem javasolt mérete | 4602 | W |  |  |  |  | Minimálus akkumulátor kapacitás |  | 31 | Ah
Válasszon invertert | [6 empty] | Autonóm napok száma |  | 3 | Nap
NÉV | W | Vakku | Vmmp min | Vmmp max | Vmpp | Ibe | Javasolt akkumulátor kapacitás minimum |  | 162.75 | Ah
ASPI 5.0K | 4000 | 96 | 150 | 300 | 240 | 50
ASTRASUN
München, Amalienstraße 71.
Válasszon napelemet | [7 empty] | Budapest, Hengermalom u.20
NÉV | Voc | Vmmp | Imp | Isc | Coff V | Coff I |  | www.astrasun.hu
250W POLY | 39 | 31 | 8 | 9 | -0.32% | 0.08% |  | tel:+3614550692
A rendszer akkor van helyesen kiszámítva, ha az L6-9 mezők zöld színűek!
Csak a sárga mezőkbe írjon bele! Az A19, A24, L 4-5, M17 mezőkre rá kell klikkelni és kiválasztani a megfelelő modellt, vagy számot.